建築物自動樓梯竣工檢查表

檢查日期：　　年　　月　　日

| 起造人 姓名 |  | 地址 | □□□□□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 建築物地點 | □□□□□ |
| 專業廠商 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 專業技術人員姓名 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 責任保險公司 |  | 保險證明 文件字號 |  |
| 使用許可證 字號 |  | 自動樓梯 統一編碼 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 額定速度 | 上昇 公尺/分 | 下降 公尺/分 | 自動樓梯坡度 度 |
| 類別 | 檢查項目 | 符合規定 |
| 絕緣電阻 | 電動機主電路（300V以下，超過300V） ΜΩ | □是□否 |
|  | 控制電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
|  | 信號電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
|  | 照明電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
| 安全裝置測試 | 1.操作開關 | □是□否 |
|  | 2.踏階鏈條異常保護裝置 | □是□否 |
|  | 3.煞車器 | □是□否 |
|  | 4.驅動鏈條(皮帶)切斷保護裝置 | □是□否 |
|  | 5.防火區劃內防火門與自動樓梯聯鎖開關 | □是□否 |
|  | 6.護裙板夾物保護裝置開關 | □是□否 |
|  | 7.扶手帶轉入口夾物保護裝置 | □是□否 |
|  | 8.踏階異常保護裝置 | □是□否 |
|  | 9.電流測試 | □是□否 |
|  | 10.下部機械間安全聯鎖開關 | □是□否 |
|  | 11.各回轉部分及軸承、鏈條注油情形 | □是□否 |
|  | 12.梯階構造 | □是□否 |
|  | 13.檢附強度計算及設計書、圖 | □是□否 |
|  |  | □是□否 |
| 不符規定事項紀錄 | 檢查機構 | 姓名 | (簽章) | 檢查機構 | (用印) |
|  |  | 檢查員證號 |  |  |  |

備註:無項目內容者請檢查員刪除                                                                                內政部訂定

# Text boxes

＜B - 19＞