| ＜B–23＞ 建築物昇降機安全檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  | □一般 □緊急 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | □□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 建築物 地址 |  |  |  |  | □□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專業廠商 |  |  |  |  |  |  |  | 登記證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專業技術人員 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 登記證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任保險公司 |  |  |  |  |  |  |  | 保險證明 文件字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原使用許可證 字 號 |  |  |  |  |  |  |  | 使用許可證 有 效 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用執照 日期字號 |  |  |  |  |  |  |  | 昇降機設備 統一編碼 |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 電動機 |  | KW V A |  |  |  |  |  | 額定速度 |  |  |  |  |  | m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維護編號 |  |  |  |  |  |  |  | 操作方式 |  |  |  |  |  | □單臺運轉 □兩臺連動 □ 臺連動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 額定載重 |  | 人 kg |  |  |  |  |  | 柱塞 |  |  |  |  |  | 直徑 mm ， 長 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昇降行程 |  | m |  |  |  |  |  | 傳動元件 |  |  |  |  |  | □鋼索 □鏈條 □_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止樓數 |  | 樓～ 樓 停 |  |  |  |  |  | 驅動方式 |  |  |  |  |  | □直接式 □間接式 □臂桿式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出入口門 |  | 淨寬 cm ， 淨高 cm |  |  |  |  |  | 安全閥動作壓力 |  |  |  |  |  | kg/cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門裝置型式 |  |  |  |  |  |  |  | 泵吐出量 |  |  |  |  |  | 1/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門開啟方式 |  |  |  |  |  |  |  | 常用壓力 |  |  |  |  |  | kg/cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合規定 |  |  |  |  |  |
| 絕緣測試 | 電動機主電路 |  | 300V以下 超過300V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
|  | 控制電路 |  | 150V以下 超過150V至300V以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
|  | 信號電路 |  | 150V以下 超過150V至300V以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
|  | 照明電路 |  | 150V以下 超過150V至300V以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 調速機測試 | 檢查項目 |  | 車廂側調速機 |  |  |  |  |  | 符合規定 |  |  | 配重側調速機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合規定 |  |  |  |  |  |
|  | 超速開關動作速度 |  | 公尺／分 額定速度的 倍以下 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  | 公尺／分 額定速度的 倍以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
|  | 阻擋器動作速度 |  | 公尺／分 額定速度的 倍以下 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  | 公尺／分 額定速度的 倍以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 緊急停止裝置 | 檢查項目 |  | 車廂側緊急停止裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配重側緊急停止裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  | （立即、漸進） |  |  |  |  |  |  |  |  | （立即、漸進） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停止裝置狀態 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調速機鋼索狀態 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車廂的水平度 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 符合規定 |  | 檢查項目 |  |  |  |  | 符合規定 |  |  |  |  | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合規定 |  |  |  |
| 機 械 室 |  |  |  |  | 23.信號裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 46.張力輪與坑底之間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 1.牽引機軸承 |  |  |  | □是□否 | 24.照明及通風裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 47.車廂與緩衝器之間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 2.齒輪 |  |  |  | □是□否 | 25.超載檢出裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 48.配重與緩衝器之間隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 3.牽引機驅動輪 |  |  |  | □是□否 | 26.緊急救助口 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 49.車廂、配重緩衝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 4.牽引機油 |  |  |  | □是□否 | 27.門連動裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 50.機坑停止及照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 5.原動機 |  |  |  | □是□否 | 28.車廂上各安全開關 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.發電機 |  |  |  | □是□否 | 29.主鋼索( )mm及鋼索末端配件 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 油壓昇降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.電磁剎車器 |  |  |  | □是□否 | 30.調速機鋼索( )mm |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 51.油閥、配管、壓力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 8.輪向槽輪 |  |  |  | □是□否 | 31.導軌及支架 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 52.停車水平修正裝置及油壓泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 9.控制盤 |  |  |  | □是□否 | 32.配重 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 53.柱塞止擋板及柱塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 10.選擇器 |  |  |  | □是□否 | 33.控制(移動)電纜 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 54.空轉防止裝置及油溫控制裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 11.調速機 |  |  |  | □是□否 | 34.車廂上之吊輪 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 55.頂部安全距離及極限開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 12.受電盤 |  |  |  | □是□否 | 35.著床檢出裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 56.柱塞上部槽輪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 13.電源電壓測定 |  |  |  | □是□否 | 36.配重吊輪 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 57.主鋼索鬆弛檢出裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 14.保養記錄表 |  |  |  | □是□否 | 37.極限開關 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 緊急用昇降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車廂及昇降路 |  |  |  |  | 38.出入口指示燈 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 58.車廂召回避難樓裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 15.頂部安全距離或安全標誌 |  |  |  | □是□否 | 39.出入口門閉鎖裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 59.緊急運轉功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 16.車廂壁板 |  |  |  | □是□否 | 40.各樓層出入口按鈕 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 60.緊急用標誌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 17.車廂地板與各樓門檻間隙( )mm |  |  |  | □是□否 | 41.特定樓出入口門開啟裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 61.緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 18.載重及用途標誌 |  |  |  | □是□否 | 42.出入口門之門框 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 供行動不便者 使用昇降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.車廂門驅動機構 |  |  |  | □是□否 | 43.出入口門連鎖開關 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  | 62.應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 20.車廂門開關及安全裝置 |  |  |  | □是□否 | 44.出入口門連動裝置 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.車廂操作盤 |  |  |  | □是□否 | 機坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.緊急按鈕及對外通信裝置 |  |  |  | □是□否 | 45.機坑深度或安全標誌 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜合檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昇降設備運轉一切正常 |  |  |  |  |  | □是□否 | 檢查員 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昇降設備按月維護保養並作成記錄表 |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不 符 規 定 事 項 紀 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查員證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 檢查機構 |  |  | （用印） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。                                          內政部訂定

2.服務昇降機安全檢查內容為絕緣測試及1至5、7、9、12至14、16、18、29、31、35、38至40、43等項。

3.第51至57項為液壓式昇降機應檢查項目，其他機種免填。

4.公共建築物供行動不便者使用之昇降機應依建築技術規則建築設計施工編第174條規定及「建築物昇降機安全檢查標準」辦理檢查。