建築物自動樓梯安全檢查表

檢查日期：　　年　　月　　日

| 管理人姓名 |  | 地址 | □□□□□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 建 築 物 地址 | □□□□□ |
| 專業廠商 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 專業技術 人員姓名 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 責任保險 公司名稱 |  | 保險證明 文件字號 |  |
| 原使用許可證 字號 |  | 使用許可證 有效日期 |  |
| 使用執照 日期字號 |  | 自動樓梯 統一編碼 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 額定速度 | 上昇 公尺/分 | 下降 公尺/分 | 自動樓梯坡度 度 |
| 絕緣電阻 | 電動機主電路（300V以下，超過300V） ΜΩ | □是□否 |
|  | 控制電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
|  | 信號電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
|  | 照明電路(150V以下，超過150V至300V以下) ΜΩ | □是□否 |
| 檢查項目 | 符合規定 | 檢查項目 | 符合規定 | 檢查項目 | 符合規定 |
| 機械室 | 9.梳板與踏板之嵌合 | □是□否 | 安全設施 |
| 1.機械室內 | □是□否 | 10.扶手 | □是□否 | 18.扶手帶轉入口夾物保護裝置 | □是□否 |
| 2.受電盤、控制盤 | □是□否 | 11.緊急停止開關 | □是□否 | 19.防火區劃內防火門與自動樓梯連鎖開關 | □是□否 |
| 3.驅動機 | □是□否 | 12.起動、停止開關 | □是□否 | 20.踏階異常保護裝置 | □是□否 |
| 4.煞車器 | □是□否 | 中間部 | □是□否 | 21.墜落防止柵、網 | □是□否 |
| 5.驅動鏈條(皮帶)切斷保護裝置 | □是□否 | 13.內側板 | □是□否 | 22.警告標示 | □是□否 |
| 6.驅動鍊條裝置 | □是□否 | 14.踏階彎板 | □是□否 | 綜合檢查結果 |
| 上、下部乘場 | 15.踏階鍊條、踏階導軌 | □是□否 | 23.自動樓運轉一切完全正常 | □是□否 |
| 7.梳子板 | □是□否 | 16.踏階與護裙板之間隙 | □是□否 | 24.自動樓梯按月維護保養並作成記錄表 | □是□否 |
| 8.踏板 | □是□否 | 17.護裙板夾物保護裝置 | □是□否 |  |  |
| 不符規定事項紀錄 | 檢查員 | 姓名 | (簽章) |
|  |  | 檢查員證號 |  |
|  | 檢查機構 | (用印) |

備註:無項目內容者請檢查員刪除。                          　　                                             內政部訂定

# Text boxes

＜B - 24＞