| 建築物附設停車空間機械停車設備竣工檢查表G1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設備編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基本資料 | 1.建築物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 建造執照 - 日期字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.設 置 地 點 (地址或地號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.設置位置 或樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.承 製 廠 商 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.登記字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、設備資料 | 1.機械停車設備型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.附屬設備型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)垂直循環型 | 2)多層循環型 |  | - 水平循環型 | - 平面往復型 |  | - 簡易升降型 |  |  |  | 6)升 降 機 型 |  |  |  |  | 7)多 段 型 |  | - 升降滑動型 |  |  |  |  | 1)旋 轉 台 |  |  | 2)汽車用升降機 |  |  |  |  |
|  | - (1)上 方 搭載式 | - (1)圓 形 循環式 |  | - (1)箱 形 循環式 | - (1)運 搬 收容式 |  | - (1)單 置 車板式 |  |  |  | - (1)升 降 縱 式 |  |  |  |  | □(1)升 降 橫 移 式 |  | □(1)縱面式 |  |  |  |  | □(1)迴轉式 |  |  | □(1)升降機 |  |  |  |  |
|  | - (2)中 間 搭載式 | - (2)箱 形 循環式 |  | - (2)圓 形 循環式 | □(2)運 搬 式 |  | - (2)雙 置 車板式 |  |  |  | - (2)升 降 橫 式 |  |  |  |  | □(2) |  | □(2)橫面式 |  |  |  |  | - (2)旋 轉 移動式 |  |  | - (2)升 降 迴轉式 |  |  |  |  |
|  | - (3)下 方 搭載式 | □(3) |  | □(3) | □(3) |  | - (3)多層置 車板式 |  |  |  | - (3升 降 迴 旋 式 |  |  |  |  |  |  | □(3) |  |  |  |  | □(3) |  |  | - (3)升 降 橫移式 |  |  |  |  |
|  | □(4) |  |  |  |  |  | □(4) |  |  |  | □(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □(4) |  |  |  |  |
|  | 3.驅動方式 | 4.傳動元件 |  | 5.操作方式 | 6.額定載重: |  | ㎏ |  |  |  |  |  |  |  | 7.停 止 層 數 |  |  |  | 層～ 層共 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □1)油壓式 | □1)鋼索 |  | □1)無人式 | 8.升降行程 |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 9.門裝置型式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.門 開 啟 方 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.常用壓力 |  | ㎏/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | 12.出入口門 |  |  |  | 淨寬 ㎝, 淨高 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □2)減速機 | □2)鏈條 |  | □2)準無人式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 安全閥 - 動作壓力 |  | ㎏/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | - PUMP 吐出量 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | 15. 額定 速度 | 升降 |  | M/min |  |  |  |
|  | □3) | □3)油壓缸 |  | □3)共乘式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橫移 |  | M/min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旋轉 |  | M/min |  |  |  |
|  |  | □4) |  |  | 16.柱 塞 |  | 直徑 ㎜,長 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  | - 停車層及 車位數 |  |  |  | 地面上 層,地面下 層, 共 車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.電 動 機 | KW KW KW 升降： ψ V A 橫移： ψ V A 旋轉： ψ V A HP HP HP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、共同安全檢查項目 | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  | 符合 () | 不符合 () | 四、特定安全檢查項目 |  |  | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 () | 不符合 () |
|  | 1.機械停車設備配置位置及車位數與建造圖說符合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.出入口門之連鎖裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.設備出入口尺寸符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.出入口門防夾安全裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.設備尺寸符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設備出入口處防止侵入自動停止檢知裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.設備外圍防護設施符合規定。(無安全之虞者得免設) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.二層以上可獨立運轉停車設備之防止落下裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.設備的操作位置適當、安全、各按鈕功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.同一操作盤之升降時連鎖裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.操作盤為附有鑰匙方能操作之構造符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.同一操作盤之橫移時連鎖裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.操作盤上緊急停止開關功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.橫移置車板之阻擋塊、導軌狀況符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.操作盤上各操作按鈕(鍵)功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.油壓式之油壓安全閥動作功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.設備操作指示燈、警示燈、警報裝置等功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.油壓式之油壓防爆閥動作功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.操作盤附近之車位容車規格、操作說明、注意事項等標示符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.油壓式之柱塞脫落及柱塞過度前行防止裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.操作盤(控制盤)各電路絕緣測試符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.設備之電動機空轉防止裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.設備各構件之焊接或螺栓固定符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.旋轉台上汽車之迴轉軌跡與周圍障礙物之間隙符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.設備之制動器或油壓止回閥功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.汽車用升降機機廂護欄高度在1.4公尺以上符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.設備高度在2公尺以下驅動裝置之防輾入圍護符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.汽車用升降機機械室及設施符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.設備行程定位裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.汽車用升降機頂部安全距離符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.置車板前端板面與出入口地板面之垂直高差及水平間隙符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.汽車用升降機機坑安全距離符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.設備之終點極限開關功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.汽車用升降機之機廂內緊急對外連絡裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.索輪、鏈輪或捲筒之直徑與鋼索、鏈條之比值符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.油壓式汽車用升降機之自動水平裝置功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.設備之傳動元件(槽輪、鋼索、鏈輪、鏈條、捲筒、油壓缸) |  |  |  |  |  |  |  |  | 五、不符合記載 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定良好符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.主電源開關不得與其他分路共用符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.停電時制動裝置之制動功能符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.接地配線符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.設備之荷重試驗符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  | 六、填 表 人 |  |  |  |  |  |  |  | 七、檢 查 員 |  |  |  |  |  |  | 八、檢 查 機 構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.填表如有不實其過失責任由填表人負完全責任。                                                                           內政部訂頒

2.無項目內容者請在表格內劃／，表示該機種不需檢查此項目。