建築物機械停車設備安全檢查表

※本紀錄表僅得填寫一組機械停車設備或其附屬設備                        檢查日期：    年    月    日

| 管理人 姓 名 |  | 住 址 | □□□□□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物 名 稱 |  | 建築物 地 址 | □□□□□ |
| 專業廠商 |  | 登記證號 |  | 電話 |  |
| 專業技術人員姓名 |  | 登記證號 |  | 電話 |  |
| 責任保險 公司 |  | 保險證明 文件字號 |  |
| 原許可證字號 |  | 使用許可證 有效日期 |  |
| 使用執照 日期字號 |  | 機械停車設備統一編碼 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 停車層及 車 位 數 | 地面 層、地下 層 共 車位 | 停止層數 | 層～ 層 共 停 |
| 設備型式 | 1.機械停車設備 | 2.附屬設備 |
|  | 垂直 循環型 | 多層 循環型 | 水平 循環型 | 平面 往復型 | 簡易 升降型 | 升降機型 | 多段型 | 升降 滑動型 | 旋轉台 | 汽(機)車 用升降機 |
|  | □上方搭載式 □中間搭載式 □下方搭載式 | □圓型循環式 □箱型循環式 | □圓型循環式 □箱型循環式 | □運搬收容式 □運搬式 | □單置車板式 □雙置車板式 □多層置車板式 | □升降縱式 □升降橫式 □升降迴旋式 | □升降橫移式 | □縱面式 □橫面式 | □迴旋式 □旋轉移動式 | □升降式 □升降迴旋式 □升降橫移式 |
| 設備設計性能 | 3.驅動方式 | 4.傳動元件 | 5.操作方式 | 6.額定載重 | kg | 7.額定速度 | ｍ/min |
|  | □油壓式 | □鏈 條 | □無人式 | 8.常用壓力 | Kg/cm2 | 9.泵吐出量 | Ｌ/min |
|  | □電動機式 | □鋼 索 | □準無人式 | 10.安 全 閥 動作壓力 | Kg/cm2 | 11.升降行程 | ｍ |
|  | □臂桿式 | □油壓缸 | □共乘式 | 12.門 裝 置 型 式 |  | 13.出入口門 | 淨寬 cm 淨高 cm |
|  |  |  |  | 14.電 動 機 | KW V A | 15.柱 塞 | 直徑 mm 長度 mm |
| 類別 | 檢 查 項 目 | 符合 規定 | 檢查項目 | 符合 規定 |
| 共同部分 | 管理規範 | 1.管理規章。 | 是□否□ | 2.操作者應遵守之事項。 | 是□否□ |
|  |  | 3.標示之規定。 | 是□否□ | 4.寄存車輛種類之標示及存放限制。 | 是□否□ |
|  |  | 5.注意事項之告示。 | 是□否□ | 6.禁止擅入之告示。 | 是□否□ |
|  |  | 7.維護保養紀錄表及定期檢點。 | 是□否□ | 8.操作盤作業安全措施。 | 是□否□ |
|  |  | 9.區隔防護規定。 | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  | 出入口 | 1.出入口門之規定。 | 是□否□ | 2.禁止使用之出入口以外門之開啟。 | 是□否□ |
|  |  | 3.開門時之連鎖裝置。 | 是□否□ | 4.於搬器停上位置之連鎖裝置。 | 是□否□ |
|  |  | 5.自動關門方式之連鎖裝置。 | 是□否□ | 6.緊急停止用開關。 | 是□否□ |
|  | 機械結構 | 1.使用於主要部份之鋼索，索輪或捲胴、鏈條及其他傳動元件之磨耗。 | 是□否□ | 2.機械結構，置車板或機廂無變形狀況。 | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |

| 類別 | 檢 查 項 目 | 符合 規定 | 檢 查 項 目 | 符合 規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同部分 | 設置規範 | 1.操作盤，必需設置在以目視可以確認人及汽車之出入狀況之位置。 | 是□否□ | 2.裝置與建築物間之寬裕間隔。 | 是□否□ |
|  |  | 3.停車位置高度規定。 | 是□否□ | 4.旋轉台安全規定。 | 是□否□ |
|  |  | 5.區隔防護規定。 | 是□否□ | 6.搬器底面與出入口底面間之間隙。 | 是□否□ |
|  |  | 7.制動裝置。 | 是□否□ |  |  |
|  | 電氣裝置 | 1.絕緣電阻測定 | 是□否□ | 2.受電盤及其開關位於易操作處且安全堅固；電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。 | 是□否□ |
|  |  | (1)電源及電動機主電路。 | 是□否□ |  |  |
|  |  | (2)控制電路。 | 是□否□ | 3.控制盤及其裝置安裝堅固，各開關接點動作良好，電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。 | 是□否□ |
|  |  | (3)信號電路。 | 是□否□ |  |  |
|  |  | (4)照明電路。 | 是□否□ | 4.電壓及電流測試。 | 是□否□ |
|  | 附屬設備 | 1.排水設備。 | 是□否□ | 2.警報裝置。 | 是□否□ |
|  |  | 3.電源之確保。 | 是□否□ | 4.照明裝置。 | 是□否□ |
| 特定部分 | 機械室 | 1.機械室之管理 (升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機) | 是□否□ | 2.檢點用插座。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 3.油壓式之機械室。(升降機式、汽(機)車用升降機) | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  | 升降路 | 1.頂部安全距離、機坑深度或安全標誌。 | 是□否□ | 2.檢點用插座。 (升降機式、升降滑動式) | 是□否□ |
|  |  | 3.配重錘與緩衝器之距離(升降機式、多層循環式、汽(機)車用升降機) | 是□否□ | 4.升降路內之配管等。(升降機式、多層循環式、汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 5.條軌及金屬支撐。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用昇降機) | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  | 出入口及搬器 | 1.汽(機)車升降機之圍柵(汽(機)車用昇降機) | 是□否□ | 2.定位偵測、防落及下降連鎖裝置。(平面往復式、簡易昇降式、多段式、汽(機)車用昇降機) | 是□否□ |
|  |  | 3.升降、橫移之連鎖裝置。(平面往復式、簡易昇降式、多段式) | 是□否□ | 4.搬器內之緊急連絡裝置。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 5.搬器內之照度。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ | 6.搬器內之標識。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 7.安全裝置。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ | 8.搬器內頂板之避難口。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 9.超載檢出裝置。(汽(機)車用升降機) | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  | 機械部分 | 1.機械部份之油壓安全閥、油壓系統材料之容許應力及柱塞之脫落防止裝置。(升降機式、水平循環式、多層循環式、簡易升降式、多段式、、汽(機)車用升降機、) | 是□否□ | 2.機械安全裝置之緊急停止裝置、終點極限開關、油壓動作用油之温度、防止電動機空轉裝置、搬器自動水平調整裝置及柱塞之過度前行防止裝置。(升降滑動式，汽(機)車用升降機) | 是□否□ |
|  |  | 3.機械部份之油壓止回閥、油壓防爆閥及逆止閥。(採油壓式者) | 是□否□ |  | 是□否□ |
| 類別 | 檢 查 項 目 | 符合 規定 | 檢 查 項 目 | 符合 規定 |
| 特定部分 | 停車室 | 1.停車室之汽車出入口。(平面往復式) | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |
|  | 其他 | 1.保護驅動裝置。(簡易升降式、多段式) | 是□否□ | 2.升降逾限裝置。(簡易升降式、多段式) | 是□否□ |
|  |  | 3.安全門。(停車塔) | 是□否□ |  | 是□否□ |
| 應改善事項記載 |  |
| 不符規定事項紀錄 | 檢查員 | 姓名 | (簽章) |
|  |  | 檢查員證號 |  |
|  | 檢查機構 | (用印) |

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。      內政部訂頒

2.無項目內容者請在表格內劃/表示該機種不需檢查此項目。

# Text boxes

＜ M-20 ＞